Protokol o tlakové zkoušce vodovodu / vytápění a zkoušce těsnosti kanalizace

Vzor stavbadenik.cz · ke stažení zdarma · ČSN 75 5409, ČSN EN 806-4, ČSN 75 6760, ČSN EN 1610, § 232 odst. 2 písm. e) SZ

| Číslo protokolu a datum provedení zkoušky |  |
| --- | --- |
| Stavba (název, adresa, parcelní č., k. ú.) |  |
| Objednatel (stavebník) a zhotovitel montáže TZB (firma, IČO, odpovědný montér) |  |
| Zkoušená část rozvodu (podlaží, větev, stoupačka, úsek šachta–šachta) |  |
| Materiál potrubí, dimenze (DN / dimenze v mm), celková délka zkoušeného úseku (m) |  |
| Zkušební médium (pitná voda / vzduch / inertní plyn) a teplota okolí / vody (°C) |  |
| Použité měřicí přístroje (manometr / tlakoměr — výrobní č., rozsah, třída přesnosti, platnost kalibrace) |  |

1. Tlaková zkouška vnitřního vodovodu / otopné soustavy (ČSN 75 5409, ČSN EN 806-4, ČSN 06 0310)

| Nejvyšší provozní tlak soustavy PN / MDP (MPa / bar) |  |
| --- | --- |
| Zkušební přetlak p_zk (MPa / bar — obvykle 1,5 × PN, min. 0,6 MPa u otopných soustav) |  |
| Čas natlakování a doba ustálení potrubí (min) |  |
| Počáteční tlak v čase T_0 (bar) a konečný tlak na konci zkoušky T_k (bar) |  |
| Tlakový pokles Δp (bar) a vizuální kontrola všech spojů a armatur (bez průsaků a deformací) |  |

2. Zkouška těsnosti vnitřní a venkovní kanalizace (ČSN 75 6760, ČSN EN 1610)

| Metoda zkoušky (vodou W / vzduchem L) a zkušební tlak / výška vodního sloupce (kPa / m v. sl.) |  |
| --- | --- |
| Doba trvání zkoušky (min) a zjištěný úbytek tlaku nebo dolévané množství vody (l / l·m⁻²) |  |
| Dovolený úbytek dle normy a vizuální kontrola hrdlových spojů a čistících kusů |  |

3. Celkové vyhodnocení a souhlas se zakrytím rozvodů (§ 2626 OZ)

| Výsledek zkoušky (VYHOVUJE — povoleno zakrytí konstrukce / NEVYHOVUJE — nutná oprava a opakovaná zkouška) |  |
| --- | --- |
| Číslo zápisu ve stavebním deníku a počet připojených fotografií (manometr + trasy rozvodů před zakrytím) |  |

| ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel montáže (zkoušku provedl) | Technický dozor stavebníka (TDS) | Stavbyvedoucí / Objednatel |

Vzor zdarma ze stavbadenik.cz/vzory/zkouska-tesnosti-a-tlakova-zkouska. Orientační vzor, nenahrazuje projektovou dokumentaci ani příslušné ČSN.